Торгово-промышленная компания «СТЕЛЛА»

Инжиниринг – Производство – Поставка – Монтаж

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. Мы будем признательны, видеть Вас в числе наших клиентов.

Для подготовки коммерческого предложения и получения рекомендаций специалистов о возможных вариантах снижения себестоимости оборудования, просим вас заполнить опросный лист.

По возможности постарайтесь заполнить как можно большее количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Транспортабельная котельная установка

- Основные технические требования:

| 1.Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч) |  |
| --- | --- |
| отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч) |  |
| горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч) max среднее |  |
| необходимость установки аккумуляторных баков (да, нет) |  |
| 2.Отапливаемый объем зданий м3 |  |
| этажность |  |
| 3.Характеристика здания (административное, производственное, больница, школа, и т.д.) |  |
| 4.Максимальная высота здания, м |  |
| протяженность теплотрассы, м |  |
| 5.Температура воды на отопление (95-700С, 115-700С) |  |
| 6. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч |  |
| 7. Тип теплообменника (пластинчатый, кожухотрубный) |  |
| 8. Расход подпитывающей воды, м3/ч |  |
| 9. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2) |  |
| 10.Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1 |  |
| 11. Вид топлива |  |
| 12. Давление газа расчетное, Мпа, фактическое mах min |  |
| 13. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть): камерный мембранный (с доп. газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению). При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав на используемый газ. |  |
| 14. Узел регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (да, нет) |  |
| 15. Необходимость поставки ГРПШ (ГРУ) (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ потребителя (есть, марка______________ /нет) (нужное подчеркнуть)__________________________________ |  |
| 16. Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом |  |
| 17. Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пульт, с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением (душевая, туалет), беспроводная связь) ( нужное подчеркнуть) |  |
| 18. Пожарно-охранная сигнализация |  |
| 19. Дымовая труба, ее высота и диаметр |  |

- Основная комплектация котельной

1.Тип котла, количество котлов ___________________________________

2. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40м3/ч)___________________________

3. Установка КТЗ (клапана термозапорного) на газопровод_____________________________________________

4. Узел учета тепла

_______________________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой линии _____________________________________________

- Установка преобразователя расхода на обратной линии ___________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии ___________________________________

- Учет расхода подпитывающей воды ____________________________________________________________

5. Узел учета расхода горячей воды______________ узел учета расхода холодной воды ____________________

6. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз _______________________________________

7. Устройство автоматического включения резервного насоса ___________________________________________

8. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) ________________________________

9. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя __________________________________________

10. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение №1) тип установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

11. Прочие условия ______________________________________________________________________________

12. Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ _____________________________________

Примечание:

- Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит документом для изготовления аппарата емкостного.

- Опросный лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью.

- Изменения опросного листа в процессе изготовления аппарата емкостного не принимаются.

Контактное лицо

Должность _________________________________________________________________________

ФИО ______________________________________________________________________________

Тел  _____________________ 		E-mail __________________________________________

Дата  ____________________ 		Подпись ________________________________________

Заполненный опросный лист просим направить на e-mail: t.garagezov@tpk-stella.com, info@tpk-stella.com